## krimskram
Steighöhe durch Kapillarkraft
Oberflächenspannung |  | Durchmesser |  | Kontaktwinkel |  | spz. Dichte |  | Gravitation
72.4 | J/qm | 20 | mm | 20 | Grad | 1 | g/qcm | 9.82 | m/s2
1.3856 | mm | 0.93969
Steighöhe

## energie
Berechnungen des Lüftens |  |  |  | Eingabefelder | 10 | Ergebinsfelder
| Stehwandhöhe |  | 2.4 |  |  | Hüllfläche | 649.6901
| Dachneigung in Grad |  | 26.5 |  |  | Volumen | 1957.1632 |  | Dichte der Luft bei 0°C und 1013 mbar |  |  |  | 1.2929
|  | Länge | 20 |  |  | qm | 400 |  | Dichte des wasserdampfes bei 0°C und 1013 |  |  |  | 0.768
|  | Breite | 20 |  |  | cbm / qm | 4.8929 |  | Dichte der Aussenluft |  | 6.107
Aussentemperatur |  | -5 | Innentemperatur |  | 20 |  |  |  | Quotient bekannt |  | 0.26963
Aussen rel.Luftfeuchte |  | 90% | Innen rel. Luftfeuchte |  | 50% |  |  |  | Dichte kg/cbm |  | 0,348*1000/293,15-0,132*15,82/293,15
Öffnungswinkel in
Grad max. 90° |  |  |  | Öfnungsfläche % |  |  |  |  | Dichte Aussen |  | #VALUE! | qm / kg | #VALUE!
90 |  |  |  | Dachlüft. | 18 |  | qm Hüllfläche | 116.9442 | Dichte innen |  | 1.1973 | qm / kg | 0.83519
90 |  |  |  | Stehwand | 10.8173 |  | qm Hüllfläche | 70.279 | Notwendige Energie fürs ganze Gewächshaus |  |  |  | 116944.2119 | Watt
Lüftungsdauer (min) |  | 1 | [6 empty] | Lüftungsfläche Dachl |  | 80 | qm | ca. 18% | 420999.1629 | kwh=kj
Wind m/s | 4 | Windgeschwindigkeiten zwischen 0 - 6 [m/s] | [6 empty] | Lüftungsfläche Seiten |  | 48 | qm | ca.10%
Energiepreis DM/ kg |  | 0.4 | Öl KJ/KG | 12000 |  |  |  |  | Stehwandhüllfläche |  | 192 |  | der hüllfläche
[9 empty] | Dachhüllfläche |  | 457.6901
Luftfeuchte
Pflanzengröße = |  | 2 | Klein = 1(zB.Poinsettie) |  | Groß = 2 (Gurke) |  |  |  | 5
Wasserbedarf g./ qm,Stunde |  |  | 41.9 | 41,9 $ | 75 | 75 $ | $ vorgegebene Werte |  | 8.32
áEingabe nur wenn andere Werteá
Verdunstetet Wasser g je cbm |  |  | 8.5634 |  | 15.3283 | 15.3283 | 45.9849 | 0.052213 | Wassergehalt | .=- wassergeh
[6 empty] | #VALUE! |  |  | f.gegebeneLF | zuerst
|  | nach wieviel Minuten |  | #VALUE! | sind es | 45.15% | Luftfeuchte |  | 5.5211 | #VALUE! | #VALUE!
bitte höhere Luftfeuchte angeben
Erreichbare rel. Luftfeuchte |  | #VALUE! | bei Solltemperatur |  | nach | 3 | Stunden | #VALUE!
WASSER
Energieverlust | [9 empty] | GEHAT
g/kg
Verlust
bei einmaligem Luftaustausch |  |  | #VALUE! | KJ / cbm | Heizverlust | 0 | KJ
Energieverlust / Lüftungszeit und qm |  |  |  | #VALUE! | KJ |  |  |  |  | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35
Austausch bei unter einfachen Austausch | [8 empty] | 0.1 | 0.75209 | 0.001045 | 0.0014337 | 0.0019438 | 0.0026064 | 0.0034586
0.96532 | facher Luftaustausch | [7 empty] | 0.2 | 1.506 | 0.0020934 | 0.002874 | 0.0038999 | 0.0052348 | 0.006956
0
Verlust / Gewinn in Pfennig
| pro qm | #VALUE! | und Lüftungsdauer | [5 empty] | 0.3 | 2.2618 | 0.0031455 | 0.004321 | 0.0058683 | 0.0078856 | 0.010493
[9 empty] | 0.4 | 3.0194 | 0.0042011 | 0.0057748 | 0.0078492 | 0.010559 | 0.01407
[9 empty] | 0.5 | 3.7788 | 0.0052603 | 0.0072353 | 0.0098427 | 0.013255 | 0.017688
Luft pro qm |  |  | 4.8929 | [5 empty] | 0.6 | 4.5401 | 0.0063231 | 0.0087027 | 0.011849 | 0.015974 | 0.021347
mehraustau.als einfaches Volumen cbm/qm |  |  |  | 0.1697 |  |  |  |  | 0.7 | 5.3033 | 0.0073895 | 0.010177 | 0.013868 | 0.018717 | 0.025049
Luftaustausch cbm /qm |  | 4.7232 | [6 empty] | 0.8 | 6.0683 | 0.0084595 | 0.011658 | 0.0159 | 0.021484 | 0.028793
nicht ausgetau.Luft |  | 0.1697 | qm | [5 empty] | 0.9 | 6.8352 | 0.0095332 | 0.013146 | 0.017945 | 0.024274 | 0.032582
K Wert | 7.2
ausgetau.Luft pro qm |  | 4.7232
TEMPERATUR |  | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35
LUFTFEUCHTE
"=HPASCAL |  | 12.2773 | 17.0501 | 23.3779 | 31.6707 | 42.4208 | 56.2132
ENTHLPIE
DER LUFT | 0.1 | 11.9615 | 17.7417 | 23.7715 | 30.119 | 36.867 | 44.1156
KJ/Kg | 0.2 | 13.8676 | 20.4023 | 27.4399 | 35.1192 | 43.6105 | 53.1211
| 0.3 | 15.7784 | 23.072 | 31.1253 | 40.151 | 50.4112 | 62.2283
| 0.4 | 17.6938 | 25.7507 | 34.8279 | 45.2147 | 57.2698 | 71.4389
| 0.5 | 19.6138 | 28.4385 | 38.5479 | 50.3105 | 64.1871 | 80.7546
| 0.6 | 21.5386 | 31.1354 | 42.2852 | 55.4388 | 71.1638 | 90.1772
| 0.7 | 23.4681 | 33.8415 | 46.04 | 60.5999 | 78.2007 | 99.7086
| 0.8 | 25.4023 | 36.5568 | 49.8125 | 65.794 | 85.2986 | 109.3508
| 0.9 | 27.3412 | 39.2815 | 53.6028 | 71.0216 | 92.4583 | 119.1055
[9 empty] | aussen | #VALUE!
relative Luftf. Aussen |  | 4.7232 10: #VALUE!; 4.7232 20: relative Luftf. Innen; 4.7232 30: 49.42% |  | innen
Wassergehalt Aussen |  | 4.7232 20: Wassergehalt Innen
g / cbm | relativ | #VALUE! | #VALUE! | g / cbm | relativ | 6.0428 | 7.2353
| sättigung | #VALUE! | #VALUE! |  | sättigung | 12.2284 | 14.6416
Sättigungsdefizit |  | 4.7232 10: #VALUE!; 4.7232 30: 50.58%
Druck Hpascal |  | 4.7232 10: ,0,6107*EXP(17,26939*D6/(D6+237,3))*10; 4.7232 30: 23.3779
Dichte |  | 4.7232 10: #VALUE!; 4.7232 30: 1.1973
Verlust bzw.Gewinn in KJ /qm Grundfläche |  | 4.7232 20: #VALUE!; 4.7232 25: KJ
4.7232

## ENTALP!
TEMPERATUR |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
mbar |  | 0.6566 | 705.5223 | 757.6365 | 813.1197 | 872.1572 | 934.9422 | 1001.6769 | 1072.5719 | 1147.8469 | 1227.7313 | 1312.4638 | 1402.2931 | 1497.4782 | 1598.2888 | 1705.0052 | 1817.9189 | 1937.3331 | 2063.5625 | 2196.9342 | 2337.7876 | 2486.4749 | 2643.3615 | 2808.8263 | 2983.2618 | 3167.075 | 3360.6871 | 3564.5343 | 3779.0682 | 4004.7558 | 4242.08 | 4491.5401 | 4753.6524 | 5028.9497 | 5317.9828 | 5621.3199 | 5939.5478 | 6273.2715 | 6623.1153 | 6989.7228 | 7373.7572
BAR |  | 0.6566 | 0.70552 | 0.75764 | 0.81312 | 0.87216 | 0.93494 | 1.0017 | 1.0726 | 1.1478 | 1.2277 | 1.3125 | 1.4023 | 1.4975 | 1.5983 | 1.705 | 1.8179 | 1.9373 | 2.0636 | 2.1969 | 2.3378 | 2.4865 | 2.6434 | 2.8088 | 2.9833 | 3.1671 | 3.3607 | 3.5645 | 3.7791 | 4.0048 | 4.2421 | 4.4915 | 4.7537 | 5.0289 | 5.318 | 5.6213 | 5.9395 | 6.2733 | 6.6231 | 6.9897 | 7.3738
ENTHLPIE | LUFTFEUCHTE
DER LUFT | 0.1 | 1.1069 | 2.1205 | 3.1346 | 4.1492 | 5.1644 | 6.1802 | 7.1966 | 8.2137 | 9.2315 | 10.2499 | 11.2692 | 12.2893 | 13.3102 | 14.332 | 15.3548 | 16.3785 | 17.4033 | 18.4292 | 19.4562 | 20.4844 | 21.5139 | 22.5446 | 23.5768 | 24.6104 | 25.6455 | 26.6822 | 27.7205 | 28.7606 | 29.8024 | 30.8462 | 31.8919 | 32.9396 | 33.9895 | 35.0417 | 36.0961 | 37.153 | 38.2124 | 39.2744 | 40.3392 | 41.4068
KJ/Kg | 0.2 | 1.2078 | 2.229 | 3.2512 | 4.2745 | 5.2989 | 6.3245 | 7.3513 | 8.3794 | 9.4089 | 10.4399 | 11.4725 | 12.5066 | 13.5425 | 14.5801 | 15.6196 | 16.6611 | 17.7047 | 18.7505 | 19.7985 | 20.8489 | 21.9019 | 22.9575 | 24.0158 | 25.0771 | 26.1413 | 27.2087 | 28.2794 | 29.3536 | 30.4314 | 31.5129 | 32.5984 | 33.688 | 34.7819 | 35.8802 | 36.9832 | 38.0911 | 39.204 | 40.3222 | 41.4458 | 42.5752
| 0.3 | 1.3087 | 2.3375 | 3.3679 | 4.3998 | 5.4334 | 6.4687 | 7.506 | 8.5452 | 9.5865 | 10.63 | 11.6758 | 12.724 | 13.7748 | 14.8283 | 15.8846 | 16.9438 | 18.0062 | 19.0719 | 20.141 | 21.2137 | 22.2901 | 23.3705 | 24.4551 | 25.544 | 26.6374 | 27.7356 | 28.8387 | 29.9471 | 31.0608 | 32.1802 | 33.3055 | 34.437 | 35.575 | 36.7196 | 37.8713 | 39.0302 | 40.1968 | 41.3713 | 42.5541 | 43.7454
| 0.4 | 1.4097 | 2.4461 | 3.4845 | 4.5251 | 5.5679 | 6.613 | 7.6607 | 8.711 | 9.764 | 10.82 | 11.8791 | 12.9415 | 14.0072 | 15.0765 | 16.1496 | 17.2267 | 18.3079 | 19.3934 | 20.4836 | 21.5786 | 22.6786 | 23.7838 | 24.8946 | 26.0112 | 27.1339 | 28.2628 | 29.3984 | 30.541 | 31.6907 | 32.8481 | 34.0133 | 35.1868 | 36.3689 | 37.5599 | 38.7604 | 39.9705 | 41.1909 | 42.4218 | 43.6638 | 44.9173
| 0.5 | 1.5106 | 2.5547 | 3.6012 | 4.6504 | 5.7024 | 6.7573 | 7.8154 | 8.8768 | 9.9417 | 11.0102 | 12.0825 | 13.159 | 14.2397 | 15.3248 | 16.4147 | 17.5096 | 18.6096 | 19.7151 | 20.8264 | 21.9436 | 23.0672 | 24.1973 | 25.3344 | 26.4787 | 27.6306 | 28.7904 | 29.9585 | 31.1353 | 32.3212 | 33.5165 | 34.7217 | 35.9372 | 37.1636 | 38.4011 | 39.6504 | 40.9119 | 42.1862 | 43.4737 | 44.7751 | 46.0909
| 0.6 | 1.6116 | 2.6632 | 3.7179 | 4.7757 | 5.8369 | 6.9017 | 7.9702 | 9.0427 | 10.1193 | 11.2003 | 12.286 | 13.3765 | 14.4722 | 15.5732 | 16.6799 | 17.7926 | 18.9115 | 20.037 | 21.1693 | 22.3089 | 23.456 | 24.611 | 25.7744 | 26.9465 | 28.1276 | 29.3183 | 30.519 | 31.7301 | 32.9521 | 34.1855 | 35.4307 | 36.6884 | 37.959 | 39.2432 | 40.5415 | 41.8544 | 43.1827 | 44.527 | 45.8879 | 47.2662
| 0.7 | 1.7126 | 2.7718 | 3.8346 | 4.9011 | 5.9715 | 7.0461 | 8.125 | 9.2086 | 10.297 | 11.3906 | 12.4895 | 13.5942 | 14.7048 | 15.8217 | 16.9452 | 18.0757 | 19.2135 | 20.3589 | 21.5124 | 22.6743 | 23.845 | 25.025 | 26.2147 | 27.4145 | 28.625 | 29.8466 | 31.0799 | 32.3254 | 33.5835 | 34.855 | 36.1404 | 37.4403 | 38.7553 | 40.0862 | 41.4335 | 42.798 | 44.1805 | 45.5817 | 47.0023 | 48.4432
| 0.8 | 1.8136 | 2.8804 | 3.9513 | 5.0264 | 6.1061 | 7.1905 | 8.2798 | 9.3745 | 10.4747 | 11.5808 | 12.6931 | 13.8119 | 14.9375 | 16.0703 | 17.2106 | 18.3589 | 19.5156 | 20.681 | 21.8556 | 23.0398 | 24.2342 | 25.4391 | 26.6552 | 27.8828 | 29.1227 | 30.3753 | 31.6412 | 32.921 | 34.2155 | 35.5251 | 36.8507 | 38.1929 | 39.5524 | 40.93 | 42.3265 | 43.7428 | 45.1795 | 46.6377 | 48.1182 | 49.622
| 0.9 | 1.9146 | 2.9891 | 4.068 | 5.1518 | 6.2407 | 7.3349 | 8.4347 | 9.5405 | 10.6525 | 11.7711 | 12.8967 | 14.0296 | 15.1702 | 16.3189 | 17.4761 | 18.6423 | 19.8178 | 21.0032 | 22.199 | 23.4056 | 24.6236 | 25.8535 | 27.0959 | 28.3514 | 29.6207 | 30.9043 | 32.2029 | 33.5172 | 34.8479 | 36.1958 | 37.5616 | 38.9461 | 40.3502 | 41.7748 | 43.2206 | 44.6886 | 46.1798 | 47.6952 | 49.2357 | 50.8025
g/l Luft = | 1.3 | 1: 10; 25: 60; 30: 50
| 0.1 | 1.439 | 2.7567 | 4.075 | 5.394 | 6.7138 | 8.0343 | 9.3556 | 10.6778 | 12.0009 | 13.3249 | 14.65 | 15.9761 | 17.3033 | 18.6316 | 19.9612 | 21.2921 | 22.6243 | 23.9579 | 25.293 | 26.6297 | 27.968 | 29.308 | 30.6498 | 31.9935 | 33.3391 | 34.6868 | 36.0367 | 37.3888 | 38.7432 | 40.1 | 41.4595 | 42.8215 | 44.1864 | 45.5542 | 46.9249 | 48.2989 | 49.6761 | 51.0567 | 52.4409 | 53.8288
KJ / cbm | 0.2 | 1.5702 | 2.8977 | 4.2266 | 5.5568 | 6.8885 | 8.2218 | 9.5567 | 10.8932 | 12.2316 | 13.5719 | 14.9142 | 16.2586 | 17.6052 | 18.9541 | 20.3055 | 21.6595 | 23.0161 | 24.3756 | 25.7381 | 27.1036 | 28.4725 | 29.8447 | 31.2206 | 32.6002 | 33.9837 | 35.3713 | 36.7633 | 38.1597 | 39.5608 | 40.9668 | 42.3779 | 43.7944 | 45.2164 | 46.6443 | 48.0782 | 49.5184 | 50.9652 | 52.4188 | 53.8796 | 55.3478
| 0.3 | 1.7014 | 3.0388 | 4.3782 | 5.7197 | 7.0634 | 8.4093 | 9.7577 | 11.1087 | 12.4624 | 13.819 | 15.1785 | 16.5412 | 17.9072 | 19.2767 | 20.6499 | 22.027 | 23.4081 | 24.7935 | 26.1833 | 27.5778 | 28.9772 | 30.3817 | 31.7916 | 33.2072 | 34.6287 | 36.0563 | 37.4904 | 38.9312 | 40.379 | 41.8343 | 43.2972 | 44.7681 | 46.2475 | 47.7355 | 49.2327 | 50.7393 | 52.2559 | 53.7827 | 55.3203 | 56.869
| 0.4 | 1.8326 | 3.1799 | 4.5299 | 5.8826 | 7.2382 | 8.5969 | 9.9589 | 11.3243 | 12.6933 | 14.0661 | 15.4429 | 16.8239 | 18.2093 | 19.5995 | 20.9945 | 22.3947 | 23.8002 | 25.2115 | 26.6287 | 28.0521 | 29.4821 | 30.919 | 32.363 | 33.8146 | 35.274 | 36.7417 | 38.218 | 39.7033 | 41.198 | 42.7025 | 44.2173 | 45.7428 | 47.2795 | 48.8279 | 50.3885 | 51.9617 | 53.5481 | 55.1484 | 56.763 | 58.3925
| 0.5 | 1.9638 | 3.3211 | 4.6815 | 6.0455 | 7.4131 | 8.7845 | 10.16 | 11.5398 | 12.9242 | 14.3132 | 15.7073 | 17.1067 | 18.5116 | 19.9223 | 21.3391 | 22.7624 | 24.1925 | 25.6297 | 27.0743 | 28.5267 | 29.9873 | 31.4565 | 32.9347 | 34.4223 | 35.9198 | 37.4275 | 38.9461 | 40.4759 | 42.0175 | 43.5714 | 45.1382 | 46.7184 | 48.3126 | 49.9215 | 51.5455 | 53.1855 | 54.842 | 56.5158 | 58.2076 | 59.9182
| 0.6 | 2.0951 | 3.4622 | 4.8332 | 6.2084 | 7.588 | 8.9722 | 10.3613 | 11.7555 | 13.1551 | 14.5604 | 15.9718 | 17.3895 | 18.8138 | 20.2452 | 21.6839 | 23.1304 | 24.5849 | 26.048 | 27.5201 | 29.0015 | 30.4928 | 31.9944 | 33.5067 | 35.0304 | 36.5659 | 38.1139 | 39.6747 | 41.2491 | 42.8377 | 44.4411 | 46.06 | 47.6949 | 49.3468 | 51.0162 | 52.7039 | 54.4108 | 56.1375 | 57.8851 | 59.6543 | 61.4461
| 0.7 | 2.2264 | 3.6034 | 4.985 | 6.3714 | 7.7629 | 9.1599 | 10.5625 | 11.9711 | 13.3861 | 14.8077 | 16.2364 | 17.6724 | 19.1162 | 20.5682 | 22.0288 | 23.4984 | 24.9775 | 26.4666 | 27.9661 | 29.4765 | 30.9985 | 32.5325 | 34.0791 | 35.6389 | 37.2125 | 38.8006 | 40.4039 | 42.023 | 43.6586 | 45.3115 | 46.9825 | 48.6724 | 50.3819 | 52.112 | 53.8635 | 55.6374 | 57.4347 | 59.2562 | 61.103 | 62.9762
| 0.8 | 2.3577 | 3.7446 | 5.1367 | 6.5344 | 7.9379 | 9.3476 | 10.7638 | 12.1868 | 13.6171 | 15.0551 | 16.501 | 17.9554 | 19.4187 | 20.8914 | 22.3738 | 23.8666 | 25.3703 | 26.8853 | 28.4123 | 29.9518 | 31.5044 | 33.0709 | 34.6517 | 36.2477 | 37.8595 | 39.4879 | 41.1335 | 42.7973 | 44.4801 | 46.1826 | 47.9059 | 49.6507 | 51.4181 | 53.209 | 55.0245 | 56.8656 | 58.7334 | 60.629 | 62.5537 | 64.5086
| 0.9 | 2.489 | 3.8858 | 5.2885 | 6.6974 | 8.1129 | 9.5353 | 10.9651 | 12.4026 | 13.8483 | 15.3025 | 16.7657 | 18.2385 | 19.7213 | 21.2146 | 22.719 | 24.2349 | 25.7631 | 27.3042 | 28.8586 | 30.4272 | 32.0106 | 33.6095 | 35.2247 | 36.8569 | 38.5069 | 40.1755 | 41.8637 | 43.5723 | 45.3023 | 47.0545 | 48.8301 | 50.63 | 52.4553 | 54.3072 | 56.1867 | 58.0952 | 60.0337 | 62.0037 | 64.0064 | 66.0432

## Tabelle1
Einstrahlung in KWh
Breitengrad | jan | feb | mrz | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dez
60 | 1.3 | 2.3 | 4.6 | 7 | 10.2 | 11 | 10.9 | 7.4 | 5.6 | 3.4 | 1.8 | 0.7
50 | 2.95 | 3.9 | 6.1 | 8.15 | 10.55 | 11.05 | 10.9 | 8.35 | 6.95 | 4.85 | 3.25 | 2.2
40 | 4.6 | 5.5 | 7.6 | 9.3 | 10.9 | 11.1 | 10.9 | 9.3 | 8.3 | 6.3 | 4.7 | 3.7
| 6.1 | 6.85 | 8.45 | 9.8 | 10.75 | 10.9 | 10.8 | 9.95 | 9.3 | 7.8 | 6.45 | 5.65
20 | 7.6 | 8.2 | 9.3 | 10.3 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 10.3 | 9.3 | 8.2 | 7.6
Einstrahlung in KWh
Breitengrad | jan | feb | mrz | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dez
50 | 2.95 | 3.9 | 6.1 | 8.15 | 10.55 | 11.05 | 10.9 | 8.35 | 6.95 | 4.85 | 3.25 | 2.2
3.2222